## Marktübersicht 2013
Marktübersicht Sensorarmaturen 2013
Hersteller | Franke Aquarotter | Franke Aquarotter | Franke Aquarotter | GROHE | GROHE | GROHE | HighTech+iqua | HighTech+iqua | HighTech+iqua | HighTech+iqua | HighTech+iqua | Hightech+iqua | HighTech+iqua | Ideal Standard GmbH | Ideal Standard GmbH | Kludi GmbH & Co. KG | Kludi GmbH & Co. KG
Modell | PROTRONIC-C | PROTRONIC-S | PROTRONIC-T | Eurosmart CE | Euroeco CE | Europlus E | Senso | Lino/Solino | Lumino/Lumino+ | ultra | loopino | maxx | IQ | CeraPlus A4151AA-A4154AA | CeraPlus A4155AA-A4158AA bzw. A4766 | Kludi Balance 5210005/5220005 | Kludi Balance 5210505/5220505
auf dem Markt seit | 2000 | 2007 | ISH-Neuheit 2013 | 2011 | 2011 | 2013 | 2011 | 2003 | 2009/2011 | 2012 | 2007 | 2008 | 1997 | 2008 | 2008 | 2011 | 2011
Art der Armatur | Opto-elektronische Wascharmatur | Opto-elektronische Wascharmatur | Opto-elektronische Wascharmatur | Waschtischarmatur für Einlochmontage | Waschtischarmatur für Einlochmontage | Waschtischarmatur für Einlochmontage | Waschtischarmatur | Waschtischarmatur | Waschtischarmatur | Waschtischarmatur | Waschtischarmatur | Waschtischarmatur | Waschtischarmatur | Integrierte Elektronik | mit externer Anschlussbox | Elektronische Waschtischarmatur DN 10 | Elektronisches Standventil DN 10
Preisempfehlung/Preisspanne | ab 289 Euro | ab 260 Euro | k.A. | 410 Euro | 291 Euro | 509 Euro | 990 Euro | 373/396 Euro | 506/685 Euro | ab 305 Euro | ab 474 Euro | ab 252 Euro | ab 341 Euro | 500 - 540 Euro | 320 - 600 Euro | 450 - 500/500 - 550 Euro | 400 - 450 Euro
Technische Daten
Sensor-Technologie/Typ | Infrarot Sensor | Infrarot Sensor | Infrarot Sensor | Infrarot | Infrarot | Infrarot | Infrarot | Infrarot | Infrarot | Infrarot | Infrarot | Infrarot | Infrarot | Infrarot-Multifunktionssensor | Infrarot-Multifunktionssensor | Infrarot-Sensorik | Infrarot-Sensorik
Taktzeit des Sensors/einstellbar? | nein | nein | nein | 300 ms | 300 ms | 300 ms | > 3 Hz/ja | > 3 Hz/ja | > 3 Hz/ja | > 3 Hz/ja | > 3 Hz/ja | > 3 Hz / ja | > 3 Hz / ja | ja | ja | ja | ja
Reichweite des Sensors/ einstellbar? | ja | ja | ja | Ja | Ja | Ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja
Laufzeit/einstellbar? | ja | ja | ja | Ja | Ja | Ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja
Art der Stromversorgung | 6 V-Lithium-Batterie Steckernetzteil | 6 V-Lithium-Batterie Steckernetzteil Wandeinbau-Netzteil | 6 V-Lithium-Batterie Steckernetzteil | Netz/230 V oder Batterie | Netz/230 V oder Batterie | Netz/230 V oder Batterie | Strom | Strom/Batterie / Solar (mit Stützbatterie) | Strom | Netz/Batterie; Solar/Turbine (mit Stützbatterie) | Netz/Batterie | Strom/Batterie | Strom/Batterie | Akku oder Netzbetrieb | Akku oder Netzbetrieb | 6V Lithium Batterie CR-P2/ 230 V Netzgerät | 6V Lithium Batterie CR-P2/ 230 V Netzgerät
Stromverbrauch | k.A. | k.A. | k.A. | 15µA | 15µA | 15µA | < 0,3 Watt | < 0,3 W | < 0,3 W | < 0,3 W | < 0,3 W | <0,3 W | <0,3 W | 40 µA im Stand-by-Modus | 40 µA im Stand-by-Modus | < 0,3 W | < 0,3 W
Druck benötigt/Drucktyp | Mindestfließdruck 1,0 bar | Mindestfließdruck 1,0 bar | Mindestfließdruck 1,0 bar | 0,5 bar | 0,5 bar | 0,5 bar | 0,3 - 10 bar | 0,3 - 10 bar | 0,3 - 10 bar | 0,3 - 10 bar | 0,3 - 10 bar | 0,3 – 10 bar | 0,3 – 10 bar | Hochdruck | Hochdruck/Niederdruck | 0,3 - 10 bar | 0,3 - 10 bar
Durchflussmengen/einstellbar? | 0,1 l/s bei 3 bar Fließdruck, 0,08 l/s bei Anschluss an offene Untertischspeicher, Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler | 0,1 l/s bei 3 bar Fließdruck, Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler | 0,1 l/s bei 3 bar Fließdruck, Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler | 5,8 l | 7,5 l | 5,8 l | 2 l/min, 4 l/min / nein (je nach Ausführung) | 6 l/min / nein | 6 l/min (Lumino) bzw. 2 l/min oder 3,7 l/min (Lumino+) / nein | 2 - 5,7 l/min / nein (je nach Ausführung) | 6 l/min / nein | 6 l/min / nein | 6 l/min / nein | nein | nein | 7,6 l/min | 7,6 l/min
Vorlauftemperatur des Wassers/maximale Mischtemperatur des Wassers | Vorlauftemperatur lt. TrinkwVO 55 °C Verbrühungsschutz 42 °C | Vorlauftemperatur lt. TrinkwVO 55 °C Verbrühungsschutz 42 °C | Vorlauftemperatur lt. TrinkwVO 55 °C Verbrühungsschutz 42 °C | Max. 70° C | Max. 70° C | Max. 70° C | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C | Standard | Standard | max. 80 °C | max. 80 °C
Temperatur einstellbar? | Bei Varianten mit Temperaturwahlhebel | Bei Varianten mit Temperaturwahlhebel | Bei Varianten mit Temperaturwahlhebel | Ja | Ja | Ja | ja | ja / nein (je nach Modell) | ja / nein (je nach Modell) | ja/nein (je nach Modell) | ja/nein (je nach Modell) | ja/nein (je nach Modell) | ja/nein (je nach Modell) | ja | ja | ja | nein
Armaturengeräuschklasse | 1 | 1 | 1 | Armaturengruppe I | Armaturengruppe I | Armaturengruppe I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DIN 4109, Gruppe 1 | DIN 4109, Gruppe 1 | 1 | 1
Empfohlene Wartungshäufigkeit | Keine, im Ermessen des Betreibers | Keine, im Ermessen des Betreibers | Keine, im Ermessen des Betreibers | keine | keine | keine | - | - | - | keine | keine | keine | keine | - | - | (wartungsfrei) | (wartungsfrei)
Gewicht | 2,3 kg | 2 kg | 2,5 kg | 2,0 kg | 1,4 kg | 2,5 kg | 2,24 kg | 1,3 kg | 1,3 kg/1,7 kg | 1,3 kg | 1,7 kg (netto) | 1,2 kg (netto) | 1,2 kg (netto) | ca. 3,1 kg | ca. 2,7 kg | ca. 1,9 kg | ca. 1,8 kg
Prüfzeichen | k.A. | k.A. | k.A. | Well WA 10505-20120411 PA-IX 6988/IO EN 15091 K63323/02 | Prüfzeichen beantragt | Prüfzeichen beantragt | k.A. | P-IX 9575 / IA | P-IX 9575 / IA | k.A. | k.A. |  | P-IX 9576 / IA | DVGW, WELL Zertifikat | DVGW | nein | nein
Material/verwendete Werkstoffe | Messing poliert verchromt | dr-Messing bei Anschlusssockel Wasserführung aus Kunststoff (KTW-Empfehlung) | entzinkungsbeständiges dr-Messing | Messing | Messing | Messing | verchromt | verchromt | verchromt | verchromt | verchromt | verchromt | verchromt | Messing | Messing | Messing nach DIN 50930-6 | Messing nach DIN 50930-6
Zusatzinformationen und Empfehlungen | Automatische Hygienespülung zur Vermeidung von Stagnationswasser; Reinigungsabschaltung; Einbindbar in Wassermanagementsystem AQUA 3000 open | Automatische Hygienespülung zur Vermeidung von Stagnationswasser; Reinigungsabschaltung; Beckenbefüllfunktion; Optische Anzeige der letzten Spülung | Automatische Hygienespülung zur Vermeidung von Stagnationswasser; Reinigungsabschaltung; Einbindbar in Wassermanagementsystem AQUA 3000 open | Elektronik kann universal für 230V und 6V Batterie verwendet werden. Nachträgliche Umstellung möglich. Batterielebensdauer ca. 7 Jahre bei 150 Betätigungen/Tag Breites Sortiment an Aufputz und Unterputz Varianten mit Mischung; Batterie extern. Höchste Sicherheit durch spezielle Varianten mit thermostatischer Mischung | Elektronik kann universal für 230V und 6V Batterie verwendet werden. Nachträgliche Umstellung möglich. Batterielebensdauer ca. 7 Jahre bei 150 Betätigungen/Tag Für Vorgemischtes oder kaltes Wasser. Batterie und Magnetventil extern | Elektronik kann universal für 230V und 6V Batterie verwendet werden. Nachträgliche Umstellung möglich. Batterielebensdauer ca. 7 Jahre bei 150 Betätigungen/Tag Breites Sortiment an Aufputz und Unterputz Varianten mit Mischung; Höchste Sicherheit durch spezielle Varianten mit thermostatischer Mischung | elektronische Touch-Bedienung; Reinigungsfunktion; Begrüßungsfunktion; Wasserstrahl beleuchtet; visuelle Temperaturanzeige (rot/blau); Wasserstrahl einstellbar | Hygienespülung; Reinigungsfunktion; Heißwassersperre einstellbar; Ablaufgarnitur erhältlich; Niederdruckvariante; mit und ohne Mischung | Hygienespülung; Reinigungsfunktion; Heißwassersperre einstellbar; Ablaufgarnitur erhältlich; Niederdruckvariante; mit und ohne Mischung; Lumino+ inkl. Durchlauferhitzer | Hygienespülung; Reinigungsfunktion; | Hygienespülung; Reinigungsfunktion; Heißwassersperre einstellbar; Ablaufgarnitur erhältlich; als Niederdruckvariante erhältlich; mit und ohne Mischung; diebstahlsichere Batteriebox | iqua Touch für Zusatzfunktionen; Heisswassersperre einstellbar; Hygienespülung; integrierte Batterie; Spar-Strahlregler; mit und ohne Mischer erhältlich | Hygienespülung; Reinigungsfunktion; Heißwassersperre einstellbar; Ablaufgarnitur erhältlich; als Niederdruckvariante erhältlich; mit und ohne Mischung | Vandalismussichere Laminarstrahlregler; Sicherheitsstopp, permanente Rot-Blau-Markierung; Integrierte Heißwassertemperaturkontrolle; Stagnationsspülung; Dauerlaufmodus zur thermischen Desinfektion einstellbar | Vandalismussichere Laminarstrahlregler; Sicherheitsstopp, permanente Rot-Blau-Markierung; Integrierte Heißwassertemperaturkontrolle; Stagnationsspülung; Dauerlaufmodus zur thermischen Desinfektion einstellbar | k.A. | k.A.